|  | 426003, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Маяковского, 44 Тел/факс: +7(912) 447-65-42, +7(922) 512-66-86 E-mail: zavod@vesprom18.ru, весы-промышленные.рф |
| --- | --- |

Опросный лист на поставку новых вагонных весов ВЖД

Просим Вас предоставить информацию по техническим требованиям к весам:

- Укажите необходимые параметры весов:

| Указать: | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель весов | ВЖД-ДО-30 | ВЖД-ДТ-50 | ВЖД-50(Т) | ВЖД100.4 | ВЖД150.4 | ВЖД100.3 | ВЖД150.3 | ВЖД200.5 |
| Весы для взвешивания: | в движении без расцепки | в статике c расцепкой вагонов и цистерн |
| Тип взвешивания | поосное | потележечное | повагонное |
| Наибольший предел взвешивания вагона НПВ, т | до 200 | до 200 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 |
| НПВ/Дискретность весов по ГОСТ 29329, т/кг | --- | 50/20 | 50/20 | 100/50 | 150/50 | 100/50 | 150/50 | 200/100 |
| Класс точности весов по ГОСТ 30414 | 1; 2 | 1; 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осей у вагона | 4…8 | 4 | 4…6 | 4…8 |
| Максимальная длина взвешиваемого вагона, м | не ограничена | 13,0 | 13,0 | 15,3 | 15,3 | 20,0 |
| Длина весов, м | 8,3 | 10,2 | 10,2 | 17,0 | 17,0 | 19,3 | 19,3 | 20,0 |
| Кол-во модулей весов | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Кол-во датчиков | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Вес, не более, т | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 |

Если приведенные параметры не соответствуют Вашим потребностям, укажите требуемые:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Краткая характеристика взвешиваемых грузов (сыпучие, жидкие, твердые и т.п.):

____________________________________________________________________________

- Типы взвешиваемых вагонов (по номенклатуре МПС): ____________________________________________________________________________

- Краткая характеристика грунта (глубина промерзания, залегание грунтовых вод и т.д.): ____________________________________________________________________________

- Условия установки весов (грузоприемного устройства - ГПУ):
- Место установки_____________________________________________________________
- Температурный диапазон _____________________________________________________
- Агрессивность среды_________________________________________________________
- Категория среды по ПУЭ______________________________________________________

- Количество взвешиваний в сутки: ((((

- Расстояние между платформой весов и весовым терминалом ((( м (не более 60 м)
                   - между весовым терминалом и ПЭВМ ((( м

- Интерфейс связи весового терминала с ПЭВМ (подчеркнуть): RS-232  /  RS-485.

- Дополнительные требования: __________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- В комплект поставки входит программное обеспечение.

Наименование организации __________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________

Ф.И.О., должность ответственного лица  _______________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты ______________________________________________

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию